# SUIT reference protocol (RP1 and RP2) - pce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP1** | **Event** | **MiR** |  **O2** | **mt** | **P**  | **M** | **Dig** | **D** | **c**  | **U**  | **G** | **S**  | **Oct** | **Rot**  | **Gp** | **Ama**  | **As** | **Tm** | **C** | **Azd**  |  |  |
| **P \_\_\_\_\_** | Titration [µl] | 2100 |  |   | 5 | 10 |   | 4/10 | 5 | 1 µl tit | 10 | 100 | 10 | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 |  | 100  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP2** | **Event** | **MiR** | **O2** | **mt** | **Dig** | **D** | **Oct** | **M.05** | **M.1** | **M.2** | **c** | **P** | **G** | **S** | **Gp** | **U** | **Rot** | **Ama** | **As** | **Tm** | **C** | **Azd** |  |
| **P \_\_\_\_\_** | Titration [µl] | 2100 |  |   |  | 4/10 | 10 | 2 | 2 | 9.5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | 1 µl tit | 1 |  1  | 5 | 5 |  | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP1** | **Event** | **MiR** | **O2** | **mt** | **P**  | **M** | **Dig** | **D** | **c**  | **U**  | **G** | **S**  | **Oct** | **Rot**  | **Gp** | **Ama**  | **As** | **Tm** | **C** | **Azd**  |  |  |
| **P \_\_\_\_\_** | Titration [µl] | 2100 |  |   | 5 | 10 |   | 4/10 | 5 | 1 µl tit | 10 | 100 | 10 | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 |  | 100  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP2** | **Event** | **MiR** | **O2** | **mt** | **Dig** | **D** | **Oct** | **M.05** | **M.1** | **M.2** | **c** | **P** | **G** | **S** | **Gp** | **U** | **Rot** | **Ama** | **As** | **Tm** | **C** | **Azd** |  |
| **P \_\_\_\_\_** | Titration [µl] | 2100 |  |   |  | 4/10 | 10 | 2 | 2 | 9.5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | 1 µl tit | 1 |  1  | 5 | 5 |  | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP1** | **Event** | **MiR** | **O2** | **mt** | **P**  | **M** | **Dig** | **D** | **c**  | **U**  | **G** | **S**  | **Oct** | **Rot**  | **Gp** | **Ama**  | **As** | **Tm** | **C** | **Azd**  |  |  |
| **P \_\_\_\_\_** | Titration [µl] | 2100 |  |   | 5 | 10 |   | 4/10 | 5 | 1 µl tit | 10 | 100 | 10 | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 |  | 100  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP2** | **Event** | **MiR** | **O2** | **mt** | **Dig** | **D** | **Oct** | **M.05** | **M.1** | **M.2** | **c** | **P** | **G** | **S** | **Gp** | **U** | **Rot** | **Ama** | **As** | **Tm** | **C** | **Azd** |  |
| **P \_\_\_\_\_** | Titration [µl] | 2100 |  |   |  | 4/10 | 10 | 2 | 2 | 9.5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | 1 µl tit | 1 |  1  | 5 | 5 |  | 100 |  |